## Slide 1
  Anexo 2
  Requisitos de SST
  Persona Jurídica
El siguiente documento contiene los requisitos de Seguridad y salud en el trabajo solicitados por Comfama para la validación de controles en la realización de trabajos en nuestras instalaciones.
  Contenido
1
Etapas del proceso
Precontractual
Contractual
Operativa
2
3 4
Indicaciones generales
Lista de requisitos
Seguridad y salud en el trabajo.
Anexos
4

## Slide 2
  Indicaciones generales
  Que es
  ser contratista
Son las personas natural o jurídicas que se contratan para la ejecución de una o varias obras, tareas o la prestación de servicios en beneficios de terceros en este caso Comfama, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios con libertad, autonomía técnica y directiva.​
  Responsabilidad
  del Contratista
Quien presta el servicio debe cumplir y aplicar todos los controles definidos en la normatividad Colombiana relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo, independientemente de que no le sean solicitados por Comfama en el momento de la adjudicación del servicio. ​
Este documento aplica para toda la cadena de contratación, si la persona jurídica debe subcontratar debe garantizar que se cumpla y aplique todos los requisitos definidos en este documento.​
Tenga en cuenta que si se evidencian desviaciones como: falsificación de documentos, incumplimientos en normas establecidas para tareas de alto riesgo y tareas críticas, incumplimientos en las indicaciones de seguridad etc., serán revisadas por el interventor técnico del contrato y el área de logística y abastecimiento, dependiendo la gravedad de las mismas se establecerán acciones correctivas.​
  Alcance
  Aplica para
  contratación y subcontratación ​
  Incumplimiento
  en los controles establecidos
1

## Slide 3
  Etapa
  Precontractual Escogencia de propuesta técnica.
En esta etapa se realiza la selección de la persona jurídica que cumpla con los lineamientos definidos por Comfama y los requisitos específicos solicitados en Seguridad y Salud en el Trabajo.
La siguiente documentación debe ser cargada al aplicativo ariba o al correo electrónico del negociador asignado, si se presenta alguna novedad el negociador deberá enviar estos documentos a seguridad y salud en el trabajo para ser revisados:
  Importante
La persona jurídica para presentar su servicio de manera más acertada debe revisar que requisitos de Seguridad y salud en el trabajo que están en numeral # 3 de este documento le aplican según la tarea a realizar, en el caso de que se le adjudique el contrato deberán ser presentados en la etapa contractual.
Anexo 4
Información precontractual persona jurídica
Es un documento que contiene los datos personales e información general de la persona jurídica
Certificado de avance de implementación del SG-SST
Es un documento emitido por la ARL de la persona jurídica, donde certifica el avance en la implementación del SG-SST, se debe entregar al momento de la postulación y de forma anual.
En caso de que el contratista no cuente con el certificado emitido por ARL este deberá enviar una carta informando su porcentaje de cumplimiento firmado por el representante legal y el responsable de SST.
Seguridad social
Es un documento que consta la afiliación y pago a la seguridad social, debe presentar la planilla de afiliación o soporte de la afiliación de todos los trabajadores.
1
2
3
  Etapas del proceso
2

## Slide 4
  Etapa
  contractual
  Adjudicación, firma e Inicio de contrato.
  Importante
En esta etapa se describirán los requisitos que deben cumplir las personas Jurídicas para la aprobación de las actividades. El contratista deberá presentar la siguiente documentación:
El área de seguridad y salud en el trabajo de Comfama, cuenta con 4 días hábiles para revisar los documentos presentados por el contratista de acuerdo con la tarea a realizar, si se evidencia un hallazgo se le notifica a la persona Jurídica a través del buzón contratistascomfama@comfama.com.co para que realice la corrección y aprobar el desarrollo de las actividades.
Posterior a este proceso se emite un documento llamado Anexo 6. Acuerdo de cumplimiento el cual consta que la documentación presentada ya fue revisada por el área de seguridad y salud en el trabajo, la persona Jurídica deberá conservar este documento en caso de ser solicitada para este servicio o para posteriores ya que tiene una vigencia de 1 año.
Es de aclarar que para nuevas contrataciones la persona Jurídica debe presentar nuevamente los documentos exigidos según las tareas particulares.
Cada trabajador que presta algún servicio en Comfama debe realizar la inducción virtual (Anexo 5)
Aprobar la evaluación
Descargar los certificados (Disponible en la página Web).
Inducción SST para contratistas
Requisitos SST
Si para la prestación del servicio la persona jurídica va a realizar tareas de alto riesgo o tareas críticas, deberá anexar los requisitos solicitados según la tarea, de todos los trabajadores ejecutantes, definidos en el numeral #3 de este documento, al buzón. contratistascomfama@comfama.com.co
Seguridad social
Al presentarse en las sedes Comfama en las cuales va a prestar el servicio deberá tener disponible la planilla de la seguridad social del mes vigente de todos sus trabajadores, ya que puede ser solicitada por el interventor del contrato o por el personal de seguridad física. Si algún trabajador es de nacionalidad extranjera deberá presentar sus afiliaciones vigentes o un seguro de asistencia médica con cobertura integral cumpliendo con los requisitos en materia de seguridad social establecida en el contrato.
1
2
3
  Etapas del proceso
2

## Slide 5
  Etapas del proceso
2
  Etapa
  Operativa
  Desarrollo de actividades.
  Importante
En esta etapa se describirán las responsabilidades que deben cumplir las personas jurídicas para el desarrollo de las actividades
Inducción SST para contratistas
Requisitos SST
Seguridad social
Si ocurre un incidente, accidente, situaciones laborales y/o emergencias, dentro de las sedes Comfama debe:
Informar inmediatamente al equipo responsable de la sede, interventor de contrato y al equipo de SST Comfama.
Diligenciar y enviar en el Anexo 7 formato de reporte de accidentalidad para contratistas Comfama al buzón contratistascomfama@comfama.com.co (disponible en la página Web) y poner copia al interventor técnico del contrato.
En caso de presentarse un presunto accidente de trabajo que sea grave o mortal, el equipo SST Comfama debe acompañar la investigación.
Todos los eventos deberán ser investigados, definir y ejecutar los planes de acción acordes a las causas.
1
2
3
4
5
Informes SST
Enviar información de las actividades en materia de SST cuando sean solicitadas, que dé cuenta de la ejecución de los trabajos en las sedes Comfama.
Aportar información en SST en caso de ser necesario, cuando sea para auditorías internas y externas al SG-SST.
Auditorias SG-SST
Deberá presentar al interventor del contrato de Comfama. el certificado de la inducción virtual en seguridad y salud en el trabajo que se realizó en la etapa anterior.
Presentar al interventor del contrato la planilla de la seguridad social vigente mes a mes durante todo el tiempo del contrato de todos sus trabajadores.
Si la persona es de nacionalidad extranjera deberá presentar sus afiliaciones vigentes o un seguro de asistencia médica con cobertura integral.
Deberá tener disponibles los documentos y requisitos definidos en el numeral #3 de este documento, estos documentos podrán ser solicitados como parte de las estrategias de control definidas por Comfama mediante diferentes actores como son: Interventores de contrato, coordinadores de alturas, personal de SST de Comfama.
Durante la prestación del servicio se debe velar en todo momento por la seguridad propia y las demás personas que se puedan ver involucradas en la tarea, ante cualquier indicio que ponga en riesgo la integridad o la vida de alguien debe suspenderla y dar aviso lo antes posible.
6
Aportar información los primeros 5 días del mes sobre los accidentes de trabajo ocurridos en la prestación del servicio. A través del formato accidentalidad contratista al buzón contratistascomfama@comfama.com.co.
Reporte de accidentes de trabajo

## Slide 6
  Lista de requisitos
Requisitos para todas las tareas que se realizan en Comfama
Requisito |  | Precontractual | Contractual | Operativa
1 | Anexo 4 Información precontractual persona jurídica | * | * | 
2 | Anexo 6 acuerdo de cumplimiento o plan de mejoramiento |  | * | *
3 | ATS/ procedimiento de la tarea, APA (Análisis de peligro por actividad) – Para quien realiza tareas de alto riesgo y criticas. (Debe incluir el plan de rescate) |  | * | *
4 | Certificado de avance de implementación del SG-SST | * | * | *
5 | Certificado de inducción virtual – SST Comfama |  | * | *
6 | Seguridad social | * | * | *
TRABAJO EN ALTURAS
Requisito |  | Precontractual | Contractual | Operativa
1 | Certificado de los trabajadores autorizados para ejecutar la labor |  | * | *
2 | Certificado del coordinador de alturas​ |  | * | *
3 | Certificado o Hoja de vida de los equipos contra caídas y equipos de acceso. |  | * | *
4 | Concepto de aptitud medica, que especifique aptitud para trabajo en alturas |  | * | *
5 | Elementos de protección de acuerdo a la tarea ( definirlos en el AST) |  | * | *
6 | Permisos de trabajo y listas de chequeo según la tarea y equipos ​ |  | * | *
7 | Requisito especifico: si usa elevadores/Capacitación que demuestra la competencia |  | * | *
8 | Requisito especifico: si usa andamio/ capacitación del armado y desarmado |  | * | *
La información suministrada en este formato podrá ser validada por Comfama en cualquier momento , es responsabilidad de la persona Jurídica cumplir y aplicar todos los requerimientos definidos en las normas vigentes en materia de Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud en el Trabajo; lo anterior con el fin de que las tareas se realicen de manera segura.
1
3
  seguridad y salud en el trabajo para
  Persona Jurídica
2
* Según la etapa del proceso se definen cuales requisitos deben presentar
Si la tarea es realizada por una persona extrajera deberá garantizar que las certificaciones para Trabajo en alturas, espacios confinados y riesgo eléctrico se encuentre homologado con la normatividad legal vigente para dichos temas.​
  TAREAS DE ALTO RIESGO
* Según la tarea a realizar estos son los requisitos que se deben presentar

## Slide 7
TRABAJO EN CALIENTE: Soldadura – pulidora- entre otros
Requisito |  | Precontractual | Contractual | Operativa
1 | Competencia técnica de las personas que realiza la tarea emitido por el empleador o un centro de formación​ |  | * | *
2 | Capacitación del ayudante de seguridad (mínimamente debe conocer los riesgos y sus controles)​ |  | * | *
3 | Persona con competencia para emitir y firmar permisos (también puede hacer las veces de ayudante ) |  | * | *
4 | Certificado de calibración de medidor de gases (cuando sea un espacio cerrado) |  | * | *
5 | Elementos de protección de acuerdo a la tarea y equipos (definirlos en el AST o procedimiento) |  | * | *
4 | Equipos: Mamparas, telas ignifugas de acuerdo a la tarea (definirlos en el AST o procedimiento) |  | * | *
4
TRABAJO CON ENERGIAS PELIGROSAS
Requisito |  | Precontractual | Contractual | Operativa
1 | Eléctrico: Tarjeta profesional (especificar la categoría) |  | * | *
2 | Eléctrico: Equipos, epp y herramientas (dieléctricas) certificadas y con su hoja de vida. |  | * | *
3 | Eléctrico: Carta de habilitación de tareas que puede hacer electricista |  | * | *
4 | Eléctrico: Dispositivos para aseguramiento de energías peligrosas, candadeo y etiquetado. |  | * | *
5 | Elementos de protección de acuerdo a la tarea y equipos (definirlos en el AST o procedimiento) |  | * | *
6 | Permiso de trabajo control de energías peligrosas o riesgo eléctrico firmado por un emisor competente |  | * | *
5
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
Requisito |  | Precontractual | Contractual | Operativa
1 | Certificado en espacios confinados de las personas que van a ejecutar la labor​ |  | * | *
2 | Certificado del ayudante de seguridad ​ |  | * | *
3 | Certificado del supervisor de espacios confinados ​ |  | * | *
4 | Certificado de calibración de medidor de gases |  | * | *
5 | Concepto de aptitud medica, que especifique aptitud en espacios confinados |  | * | *
6 | Elementos de protección según: la tarea/ medición de la atmosfera/contenido espacio | ​ | * | *
7 | Permisos de trabajo y listas de chequeo ( incluir mediciones antes - durante)​ |  | * | *
3
3
  Lista de requisitos
  seguridad y salud en el trabajo para
  Persona Jurídica

## Slide 8
MONTACARGAS
Requisito |  | Precontractual | Contractual | Operativa
1 | Certificado de competencia del montacarguista |  | * | *
2 | Lista de chequeo o preoperacional el equipo |  | * | *
3 | Hoja de vida y ficha técnica de equipos (donde se evidencia el mantenimiento e inspecciones ) |  | * | *
4 | Elementos de protección de acuerdo a la tarea y equipo (definirlos en el AST o procedimiento) |  | * | *
9
MÁQUINAS , equipos y herramientas (definidas como criticas) / Motosierra, taladro percutor, pistola Clavos
Requisito |  | Precontractual | Contractual | Operativa
1 | Certificado de competencia del montacarguista |  | * | *
2 | Lista de chequeo o preoperacional el equipo |  | * | *
3 | Hoja de vida y ficha técnica de equipos (donde se evidencia el mantenimiento e inspecciones ) |  | * | *
4 | Elementos de protección de acuerdo a la tarea y equipo (definirlos en el AST o procedimiento) |  | * | *
10
BUCEO (reparar baldosines y mantenimiento de las atracciones en Guatape)
Requisito |  | Precontractual | Contractual | Operativa
1 | Certificado de competencia del buzo en agua abierta y confinadas |  | * | *
2 | Permisos de trabajo y lista de chequeo de equipos |  | * | *
3 | Boya hinchable para balizar |  | * | *
8
TRABAJO CON RIESGO QUIMICO
Requisito |  | Precontractual | Contractual | Operativa
1 | Ficha de datos de seguridad y ficha técnica (Sistema globalmente armonizado) |  | * | *
2 | Matriz de compatibilidad (si hay mas de 1 producto químico o almacena en instalaciones Comfama) |  | * | *
3 | EPP, de acuerdo a la ficha de datos (definirlos en el AST o procedimiento) |  | * | *
6
TRABAJO CON CARGAS E IZAJE
Requisito |  | Precontractual | Contractual | Operativa
1 | Ficha técnica y certificado del equipo para garantizar carga estipulada |  | * | *
2 | Plan de izaje o protocolo |  | * | *
3 | Lista de chequeo de los equipos |  | * | *
4 | Certificado operador y sus auxiliares |  | * | *
5 | Mantenimiento equipo (mínimamente del ultimo año) |  | * | *
6 | Elementos de protección de acuerdo a la tarea ( definirlos en el AST) |  | * | *
7 | Permisos especiales cuando apliquen: Tránsito, actas de vecindad. |  | * | *
7
  TAREAS CRITICAS
3
  Lista de requisitos
  seguridad y salud en el trabajo para
  Persona Jurídica

## Slide 9
1
ALIMENTACIÓN
Requisito |  | Precontractual | Contractual | Operativa
1 | Concepto a visita realizada por la Secretaria de Salud e INVIMA vigente. | * |  | 
2 | Programa de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos, control de plagas, orden y aseo. | * | * | *
3 | Certificado de avance de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la ARL, en su defecto el certificado generado por su representante legal. (Se adjunta formato muestra) % mayor al 60%. |  | * | *
4 | Seguridad social vigente | * | * | *
5 | Formato de entrega de elementos de protección personal |  | * | *
6 | Certificado de inducción virtual para contratistas Comfama. |  | * | *
7 | Concepto de aptitud laboral del personal con énfasis en los exámenes para manipulación de alimentos. Los exámenes que cada trabajador debería tener son: Frotis Faríngeo, Coprológico y KOH: Prueba y cultivo cutáneo directo en piel o uñas para lesiones de la piel. |  | * | 
8 | Certificado de cursos de manipulación de alimentos del personal vinculado para la prestación del servicio. |  | * | 
  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
* Según la tarea a realizar estos son los requisitos que se deben presentar
  Lista de requisitos
  seguridad y salud en el trabajo
  Persona Jurídica
3
Notes: Nuevo, actualizar en la norma

## Slide 10
2
  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
* Según la tarea a realizar estos son los requisitos que se deben presentar
  Lista de requisitos
  seguridad y salud en el trabajo
  Persona Jurídica
3
TRANSPORTE
Requisito |  | Precontractual | Contractual | Operativa
1 | La empresa está autorizada por el Ministerio de Transporte para operar | * |  | 
2 | Parque automotor con una antigüedad no mayor a 10 años . Se solicita relación de cantidad de vehículos por año. | * |  | 
3 | Plan estratégico de seguridad vial - Aplica para empresas con más de 10 vehículos. Solicitud de certificado de radicación a la autoridad competente Resolución 5178/2023 | * | * | *
4 | Certificado de siniestralidad de las pólizas de responsabilidad civil de los últimos 3 años con el porcentaje de siniestralidad. | * | * | 
5 | Tener seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual vigentes. |  | * | *
6 | Licencia de conducción de acuerdo al tipo de vehículo a operar. En la parte contractual se relaciona dentro del contrato como obligación de cumplimiento. |  | * | *
7 | Listado de conductores que prestarán el servicio (nombre, número de cedula, años de experiencia, licencia con categoría acorde al tipo de vehículo a conducir y seguridad social nivel de riesgo ARL IV). Se valida personas con al menos dos años de experiencia conduciendo el tipo de vehículo contratado. En la parte contractual se relaciona dentro del contrato como obligación de cumplimiento. |  | * | *
8 | Relación de los vehículos con los cuales se prestará el servicio, incluyendo: tipo de vehículo, placa, modelo (año), kilometraje, fecha de SOAT, fecha de revisión técnico mecánica. Validar los vehículos que cuenten con cinturones de seguridad en todos los asientos y de modelo reciente. En la parte contractual se relaciona dentro del contrato como obligación de cumplimiento. |  | * | *
Notes: Nuevo, actualizar en la norma

## Slide 11
2
  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
* Según la tarea a realizar estos son los requisitos que se deben presentar
  Lista de requisitos
  seguridad y salud en el trabajo
  Persona Jurídica
3
TRANSPORTE
Requisito |  | Precontractual | Contractual | Operativa
9 | Conformación de un equipo de trabajo - Comité de Seguridad Vial. En la parte contractual se relaciona dentro del contrato como obligación de cumplimiento. |  |  | *
10 | Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, de acuerdo a seguridad vial incluyendo cada rol en la vía. En la parte contractual se relaciona dentro del contrato como obligación de cumplimiento. |  |  | *
11 | Indicadores para medir la efectividad y el porcentaje de implementación del plan estratégico de seguridad vial. En la parte contractual se relaciona dentro del contrato como obligación de cumplimiento. |  |  | *
12 | Plan formación de seguridad vial del último año para los actores de la vía (evaluación). En la parte contractual se relaciona dentro del contrato como obligación de cumplimiento. |  |  | *
13 | Procedimiento de selección de conductores. En la parte contractual se relaciona dentro del contrato como obligación de cumplimiento. |  |  | *
14 | Políticas de regulación: Alcohol y droga, velocidad, de horas de conducción y descanso, de cinturón de seguridad y elementos de protección personal. En la parte contractual se relaciona dentro del contrato como obligación de cumplimiento. |  |  | *
15 | Plan de mantenimientos preventivos y correctivos y lista de preoperacionales. En la parte contractual se relaciona dentro del contrato como obligación de cumplimiento. |  |  | *
16 | Procedimiento sobre análisis e investigación de eventos viales. En la parte contractual se relaciona dentro del contrato como obligación de cumplimiento. |  |  | *
17 | Seguridad social vigente por servicio de los conductores que prestarán el servicio para Comfama. En la parte contractual se relaciona dentro del contrato como obligación de cumplimiento. |  |  | *
18 | Validar durante el tiempo del contrato que las Pólizas se encuentren vigentes. En la parte contractual se relaciona dentro del contrato como obligación de cumplimiento. |  |  | *
19 | Aleatoriamente verificar la realización de listas de chequeo antes de iniciar la operación de los vehículos asignados a Comfama. En la parte contractual se relaciona dentro del contrato como obligación de cumplimiento. |  |  | *
20 | Todos los conductores deben realizar la inducción virtual para contratistas Comfama. En la parte contractual se relaciona dentro del contrato como obligación de cumplimiento. |  |  | *
21 | Realizar evaluación de proveedores. En la parte contractual se relaciona dentro del contrato como obligación de cumplimiento. |  |  | *
Notes: Nuevo, actualizar en la norma

## Slide 12
  anexos
4
Anexo # | Nombre del anexo
2 | Requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo para persona jurídica
4 | Información precontractual para persona jurídica
5 | Instructivo inducción virtual contratistas.
6 | Acuerdo de cumplimiento.
7 | Reporte de accidentalidad contratistas Comfama.
Los siguientes documentos están disponibles en: buzón contratistascomfama@comfama.com.co y en la página Web.